ĆWICZENIE 1

Przygotowanie podłoża, szkła hodowlanego i narzędzi                                               do hodowli kultur in vitro

- Przygotowanie roztworów wyjściowe do pożywki MS.

Skład pożywki MS (wg Murashige i Skooga, 1962) stosowanej w kulturach in vitro (mg/l):

Makroelementy:

KNO3 – 1900

KH2PO4 – 170

NH4NO3 – 1650

MgSO4 x 7H2O – 370

CaCl2 x 2H2O – 440

Mikroelementy:

H3BO3 – 6,2

MnSO4 x 4H2O – 22,3

CoCl2 x 6H2O – 0,025

CuSO4 x 5H2O – 0,025

ZnSO4 x 7H2O – 8,6

Na2MoO x 2H2O – 0,25

KJ – 0,83

Fe-EDTA – 27,8

Na2EDTA x 2H2O – 37,3

Związki organiczne:

Mezo-inozytol – 100

Sacharoza – 30 000

Glicyna – 2

Witaminy:

Tiamina – 0,1

Pirydoksyna – 0,5

Kwas nikotynowy – 0,5

Agar – 1,8%

pH – 5,8

Regulatory wzrostu stosowane na zajęciach:

Auksyny:

IAA – kwas 3-indolilooctowy

Cytokininy:

BAP – 6-benzyloaminopuryna

- Przygotowanie 100 ml pożywki MS:

  - Do kolby stożkowej (kolba Erlenmeyera) dodać około 50 ml wody destylowanej. Następnie dodać odpowiednią objętość roztworów wyjściowych mikro i makroelementów,  żelaza oraz witamin i  regulatorów wzrostu (jesli są konieczne)– patrz opis na butelce/probówce.

  - Naważyć i dodać odpowiednią ilość sacharozy

  - Dopełnić wodą redestylowaną do 100 ml.

  - Dobrze wymieszać i ustalić pH pożywki do wartości 5,8.

  - Dodać agar (końcowe stężenie 1,8%).

- Pożywkę wyjałowić przez autoklawowanie parą wodną pod ciśnieniem 1 atm, w temperaturze 121(C przez 30 minut (duży autoklaw) lub w autoklawie mikrofalowym – program podstawowy.

- Do naczyń hodowlanych rozlać po 20 ml pożywki/naczynie.

Naczynia należy umieścić w komorze laminarnej, z włączonym nawiewem i światłem UV co najmniej 30 min przed rozlewaniem pożywki.

Przygotowanie wyjściowych roztworów regulatorów wzrostu IAA i BAP o stężeniu

1 mg/ml.

IAA rozpuścić w 0,5 ml 96% etanolu, dodawać kroplami wodę redestylowaną do 5 ml. Rozlać po 1 ml do probówek Eppendorfa. Przechowywać w – 20(C.

BAP rozpuścić w 1 ml 1 M HCl a następnie uzupełnić do 5 ml. Rozlać po 1 ml do probówek Eppendorfa. Przechowywać w – 20(C.